## Cover of Invitation dossier
F1 | CÔNG TY GUOTAI JUNAN VIỆT NAM
----------------o0o----------------
QUOTATION INVITATION DOSSIER
HỒ SƠ MUA HÀNG (HSMH)
| Package name (Tên gói hàng): | IT Service
| Package code (Số hiệu): | GTJAVN.IT.MT2026
| In project (Thuộc hạng mục): | GTJA-IT investment (Đầu tư GTJA-IT)
| Capital sources (Nguồn vốn): | Company owned capital (Vốn tự có)
| Quotation type (Hình thức mua hàng): | Normal Purchase (Mua hàng thông thường)
| Quotation security (Bảo lãnh báo giá): | None
| Quantity of quotation dossier (Số lượng hồ sơ báo giá): | 01 original paper quotation dossier with full data (sign, name, position, stamp) (01 bộ bản gốc hồ sơ báo giá trình bày trên giấy đầy đủ dữ liệu (ký, đóng dấu, họ tên, chức danh)
01 paper copy of quotation dossier same full data with the original (01 bộ bản chụp trên giấy đủ dữ liệu như bản gốc)
| Closing/ Opening date(Ngày mở báo giá): | According to website https://gtjai.com.vn
| Place of bid-opening(Địa chỉ nộp hồ sơ báo giá): | Mr. Victor, CEO, Guotai Junan Vietnam, P9-10 Charmvit Tower,117 Tran Duy Hung, Yen Hoa, Ha Noi
| Email: | ITpurchase@gtjas.com.vn
| Tel: | +84024-5730073
| Fax: | +84024-5730088
Contract type(Loại hợp đồng):
| Contract place (Địa điểm thực hiện): | IT Dept, Goutai Junan Vietnam.
Bidder clarify us these information: ① List of your customers? ② Similar jobs/ goods/ services used to sell for other customer? ③ Which one to be delayed for delivery & how long? ④ Which one to be out of order when operating & how long for recovery? (Nhà cung cấp cần làm rõ những thông tin sau: ① Liệt kê các khách hàng? ② Liệt kê các công trình/máy móc/ dịch vụ tương tự đã từng cung cấp cho các khách hàng khác?)
If you have queries on content of the Invitation dossier, please describe them and contact us via above adress by email/ fax or written, we will respond to your enquiries as soon as possible. (Nếu có vướng mắc trong HSMH, đề nghị mô tả những vướng mắc và gửi email hoặc công văn đến địa chỉ nêu trên, GTJAVN sẽ giải quyết vướng mắc của Quý công ty sớm nhất có thể.)
CÔNG TY CPCK GUOTAI JUNAN( VIỆT NAM)
(Ký tên, đóng dấu)
Lump-sum contract
Lump-sum contract for job by job

## Specification
F1.1 Biểu mẫu báo giá/ Format quotation
Vendor name/ Tên NCC:
Adress/ Địa chỉ:
Package no/Số hiệu gói thầu: GTJAVN.IT.MT2026
Package name/Tên gói thầu: IT service
Note: With the trading items. You give the price you buy . Then add other fee (such as, import tax, transportation fee....)
Chú ý: Với các hạng mục nhà cung cấp mua thương mại. Quý vị chào theo đúng giá mua của NCC. Sau đó cộng thêm các chi phí khác
With items vendor not supply, you put blank.
Với các mục nhà cung cấp không có , Nhà cung cấp để trống không điền.
With the local vendor quotation follow DDP, delivery and complete at GTJA Vietnam
| Với nhà cung cấp trong nước báo giá theo DDP, giao hàng và lắp đặt hoàn thiện tại GTJA Vietnam | [6 empty] | Issue date/ Ngày báo giá:
No | Main Item Hạng mục chính ① | Detail Item Hạng mục chi tiết ②
|  | Good, Service/ Hàng hóa, Dịch vụ ③ |  |  |  | Q'ty/ Số lượng ④ | Unit/ Đơn vị ⑤ | Price @/unit (đơn giá) ⑥ | Requirement for Annual Services | Amount ⑦ (VND)
I | Material Nguyên vật liệu | Item | Mã/ Code | Branch/ Nhãn | Part Number
I. Maintenance Service for HP Server
|  | 1 | ProLiant DL560 Gen10 | HP | 841730-B21 | 1 | PC |  | 3
|  | 2 | ProLiant DL560 Gen10 |  | 841730-B21 | 1 | PC |  | 3
|  | 3 | ProLiant DL560 Gen10 |  | 841730-B21 | 1 | PC |  | 3
|  | 4 | ProLiant DL560 Gen10 |  | 841730-B21 | 1 | PC |  | 3
|  | 5 | ProLiant DL380 Gen10 |  | 868703-B21 | 1 | PC |  | 3
|  | 6 | ProLiant DL360 Gen10 |  | 867959-B21 | 1 | PC |  | 3
|  | 7 | HP SAN Storage 3PAR 8200 |  | K2Q36B | 1 | PC |  | 3
II. Oracle Database Maintenance Service Package
|  | 1 | Oracle Database Maintenance Service Package | Oracle |  | 1 | Package |  | 3
1
Lưu ý: Nhà cung cấp khi tham dự báo giá bắt buộc phải thể hiện báo giá theo đúng hướng dẫn của Guotai Junan Việt Nam. | [8 empty] | 10%
Tổng giá dự thầu (VND, bao gồm VAT):
☞ Ghi chú:
① Phần việc là công việc yêu cầu của GTJAVN → Nhà thầu có thể đề xuất rõ ràng hơn
② Công việc chi tiết do nhà thầu làm rõ
③ Dịch vụ nhà thầu mua & cung cấp: Nhà thầu phải chào hàng mới chính hãng, nêu rõ tên-mã hiệu-nhãn hiệu-xuất xứ theo đúng yêu cầu của GTJAVN, nếu chào loại hàng hóa tương tự khác thì phải chứng minh sự tương thích về đặc tính, chi phí sửa chữa, chi phí bảo trì, độ bền & tuổi thọ. Đối với hàng hóa thuộc công việc chi tiết cũng cần nhà thầu trình bày càng rõ ràng thì càng đạt điểm tin cậy cao về chất lượng cung cấp.
④ Số lượng phải chào đúng yêu cầu của GTJAVN và lịch trình bố trí nhân sự của nhà thầu
⑤ Đơn giá phải bao gồm tất cả các chi phí của nhà thầu như lợi nhuận, giá sản phẩm, phí, thuế (bao gồm cả VAT). Khi cần thì nhà thầu sẽ được yêu cầu làm rõ về chi phí vật tư, nhân công, phí công nghệ
Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm khảo sát & thiết kế trước khi nộp hồ sơ dự thầu;

## Implementation
# | Task list | Description
1 | Khảo sát hiện trạng/ Site survey | o Khảo sát phần cứng: máy chủ, lưu trữ, kết nối mạng, ( Hardware survey/ Server/ Existing Storage, Network connection)
2 | SoW for maintenance service( please refer to sheet "Support Services SoW" please double click to document for more detail of SoW), please provide detail of the service and price of each service.
3 | Bàn giao tài liệu vận hành/ Documentation | o Tài liệu hướng dẫn sử dụng toàn bộ hệ thống/ The user guide for all system

## Support Services SoW
Yêu cầu kỹ dịch vụ hỗ trợ/Technical Requirements for Support Services
1. Cung cấp Gói dịch vụ bảo trì, bảo hành mở rộng cho thiết bị thuộc Hệ thống máy chủ CSDL/ Maintenance and Extended Warranty Service Package for Database Server System
a. Dịch vụ bảo trì/ Maintenance Services
Bảo trì và kiểm tra định kỳ 03 tháng / lần cụ thể: Perform preventive maintenance and periodic inspection every three (03) months, including:
- Kiểm tra hoạt động vật lý phần cứng;/ Physical inspection of hardware components;
- Rà soát và quét lại tình trạng của thiết bị; / Review and scan the overall health status of the equipment;
- Cập nhật và nâng cấp nếu cần áp dụng;/ Apply updates and upgrades where necessary;
- Báo cáo các công việc thực hiện và kế hoạch khắc phục sự cố nếu có./ Provide maintenance reports and corrective action plans (if applicable).
b. Dịch vụ bảo hành/ Warranty Services
- Bảo hành (36 tháng) và hỗ trợ kỹ thuật 24x7 các thiết bị trong hệ thống. Các linh kiện thiết bị trong phạm vi cung cấp dịch vụ nếu bị hỏng được thay thế miễn phí, thiết bị thay thế là hành chính hãng có nguồn gốc, xuất xứ./ Provide warranty coverage (36 months) and 24x7 technical support for all equipment within the system. Any defective components covered under the service shall be replaced free of charge. Replacement parts must be genuine manufacturer products with clear origin and certification.
- Khung đáp ứng dịch vụ: 24h/ngày, 7 ngày/tuần, đáp ứng tại chỗ trong 04h kể từ thời điểm yêu cầu./ Service support coverage: 24 hours per day, 7 days per week, with on-site response within four (04) hours from the time of service request.
- Địa điểm bảo hành: Bảo hành tại địa điểm lắp đặt, triển khai của thiết bị./ Warranty location: Warranty services shall be provided at the equipment installation site.
c. Thời gian đáp ứng/ Service Response Time
Cung cấp dịch vụ bảo hành cho các thiết bị trong vòng 36 tháng với thời gian đáp ứng như sau: Provide warranty services for the equipment over a period of thirty-six (36) months with the following response commitments:
Mô tả/ Description | Thời gian đáp ứng/ Response Time
Thời gian tiếp nhận cuộc gọi/ Call acceptance service | 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm (366 ngày/năm đối với năm nhuận)/ 24 hours/day, 365 days/year (366 days in leap years)
Thời gian phản hồi khi có sự cố bằng điện thoại, email/ Initial response via phone or email | Tối đa 02 giờ (kể từ khi nhận yêu cầu)/ Within 2 hours from receipt of request
Thời gian đáp ứng tại chỗ/ On-site response time | Tối đa 04 giờ (kể từ khi nhận yêu cầu)/ Within 4 hours from receipt of request
Thời gian khắc phục sự cố (chưa tính thay thế linh kiện phần cứng)/ Incident resolution time (excluding hardware replacement) | Trong vòng 06 giờ kể từ khi có sự cố phải đưa ra được phương án xử lý;/ A corrective action plan must be provided within 6 hours of incident occurrence
Vấn đề khẩn cấp: 02 giờ kể từ khi Khi sự cố làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống, gây downtime ảnh hưởng dịch vụ tới người dùng;/ Within 2 hours when the incident affects the entire system and causes service downtime impacting users
Vấn đề ít khẩn cấp: 04-06 giờ kể từ khi Khi sự cố làm ảnh hưởng ít hơn (Như các dịch vụ hệ thống, liên quan đến thao tác vận hành…), không gây downtime dịch vụ ảnh hưởng dịch vụ tới người dùng;/ Within 4–6 hours when the incident has limited impact (e.g., system services, operational activities) and does not cause service downtime
Vấn đề không khẩn cấp: 01 ngày. Kể từ khi phát sinh các vấn đề giải đáp thắc mắc, tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ kiểm tra, làm rõ vấn đề./ Within 1 business day for technical consultation, clarification, troubleshooting assistance, and inquiries
Thời gian làm việc/ Working hours | 24 giờ/ ngày.
365 ngày/năm (bao gồm thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ và ngày lễ). / 24 hours/day, 365 days/year, including weekends and public holidays
2. Gói Dịch vụ bảo trì cơ sở dữ liệu Oracle/ Oracle Database Maintenance Service Package
a. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật:/ Technical Support Services
- SLA: 24x7
- Cấp độ 1: Hỗ trợ từ xa qua điện thoại, email ngay sau khi nhận được yêu cầu./ Level 1 Support: Remote support via telephone and email immediately upon receiving a service request.
- Cấp độ 2: Nếu không thực hiện theo cấp độ 1, hỗ trợ trực tuyến từ xa qua TeamViewer, VPN... trong vòng 1 giờ./ Level 2 Support: If the issue cannot be resolved under Level 1, remote online support via TeamViewer, VPN, or similar tools shall be provided within one (01) hour.
- Cấp độ 3: Hỗ trợ tại chỗ nếu không thực hiện theo cấp độ 2, thời gian có sẵn trong vòng 4 giờ./ Level 3 Support: If the issue cannot be resolved under Level 2, on-site support shall be available within four (04) hours.
b. Dịch vụ kiểm tra sức khỏe và tối ưu hóa:/ Health Check and Performance Optimization Services
- Hỗ trợ giám sát và tối ưu hóa các câu lệnh SQL đang chạy trên cơ sở dữ liệu, giám sát hiệu suất của hệ thống cơ sở dữ liệu 4 lần/năm theo yêu cầu của Khách hàng./ Monitor and optimize SQL statements running on the database and monitor database system performance up to four (04) times per year upon Customer request.
- Thực hiện kiểm tra sức khỏe cơ sở dữ liệu và gửi báo cáo liên quan đến việc đánh giá cấu hình và hoạt động của cơ sở dữ liệu 2 lần/năm (Trong giờ làm việc của Khách hàng hoặc thời gian được các bên thỏa thuận)./ Perform database health checks and provide assessment reports on database configuration and operation up to two (02) times per year (during Customer business hours or at a mutually agreed schedule).
c. Các dịch vụ cơ sở dữ liệu khác:/ Additional Database Services
- Tư vấn và hỗ trợ giải pháp sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu bằng RMAN/ Consultation and support for database backup and recovery solutions using Oracle RMAN.
- Tư vấn, hỗ trợ xây dựng và vận hành hệ thống bảo vệ dữ liệu đồng bộ (Synchronous DataGuard) cho cơ sở dữ liệu/ Consultation and support for the implementation and operation of a synchronous data protection solution using Oracle Data Guard.
- Tư vấn và hỗ trợ triển khai giải pháp phục hồi cơ sở dữ liệu bằng FLASHBACK/ 41:41/ Consultation and support for implementing Oracle Flashback Database recovery solutions.
- Dịch vụ dọn dẹp dữ liệu định kỳ 6 tháng/1 năm với phạm vi công việc như sau:/ Periodic database housekeeping services every six (06) months or annually, including:
+ Xem xét tất cả các đối tượng lớn trong cơ sở dữ liệu/ Review all large database objects;
+ Xác định không gian bị phân mảnh trong các bảng và chỉ mục lớn/ Identify fragmentation in large tables and indexes;
+ Giám sát và xác định các chỉ mục không được sử dụng/ Monitor and identify unused indexes;
+ Thu hồi không gian lãng phí trong cơ sở dữ liệu càng nhiều càng tốt/ Reclaim wasted database storage space to the maximum extent possible.

## Appendix
Appendix
VENDOR NAME: | [5 empty] | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Product/ service that vendor provides to Guotai Junan Vietnam:
(Multiple choices are acceptable)
I. Company’s background and history
| 1. Full name (in Vietnamese): | [10 empty] | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
| 2. Full name (in English): | [8 empty] | ……………………………………………………………………………………………………………………………………
| 3. VAT code: |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| 4. Address: |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| 5. Contact person: | [6 empty] | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
| 6. Company phone number: | [9 empty] | ……………………………………………. | [8 empty] | Cell phone: |  |  | …………………………………………….
| 7. History (key milestones): | [9 empty] | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
| 8. Number of Company (at closing time): | [13 empty] | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
| 9. Number of employees (at closing time): | [14 empty] | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
| 10. Main bank account: | [8 empty] | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
º |  | º | Name of bank: | [5 empty] | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
|  | º | Bank address: | [5 empty] | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Internal Audit scheme:
12. External Audit scheme:
13. Summary of the tax payment for the latest 03 fiscal years:
|  | º | Number of late payments: | [9 empty] | ……………………………………………………………………………………………………………………..
|  | º | Duty on late payments: | [8 empty] | ……………………………………………………………………………………………………………………..
|  | º | Please describe briefly the problems during tax inspection (if applicable): | [21 empty] | ………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. Is your company currently implementing any programs or policies on anti-bribery:
If yes, please briefly list out:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
II. Company’s listed information or VNR500 information:
Please tick in the box that is relevant to your company and fill in below table:
|  | º | Name of Stock Market: | [8 empty] | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
|  | º | Country: |  |  |  | …………………………………………………………………………………………… | [12 empty] | Stock code: |  |  | ………………………………………………….
|  | º | Year of first trading: | [7 empty] | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
|  | º | Rating and year of rating: | [9 empty] | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
III. Shareholder Information (holding > 5%) (for joint stock companies)
Please fill in the information of shareholders in the table below (add more lines if necessary).
No. |  |  |  | Shareholder name | [11 empty] | Address | [5 empty] | Proportion of shares holding (%) |  |  |  | Holding time
1899-12-31
1900-01-01 |  | …
IV. Board of Directors
Please fill in the information of Board of Directors in the table below (add more lines if necessary).
No. |  |  | Full name | [13 empty] | Tile/Position
1899-12-31
1900-01-01 |  | …
V. History of transaction with Guotai Junan Vietnam
How long have you been working with Guotai Junan Vietnam. (from…to…): | [23 empty] | ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Please briefly describe the products/services you provide to Guotai Junan Vietnam in 3 recent years by filling information to below table (for example: We provide PC/ Server/ Data channel, Accessories… for Guotai Junan Vietnam).
Year | [13 empty] | Products/Services provided to GTJAVN
01Jan-31Dec-yyyy
01Jan-31Dec-yyyy
01Jan-31Dec-yyyy
…………., Date…………………………
Representative
…………………………………….
(Full name, signature and vendor’s stamp)
APPENDIX – COMPANY PROFILE TEMPLATE
Manufacturer
Yes
Yes
No
Listed company
No
Dealer/ Distributor
Trading company
Yes
No
VNR500 List
None of these two above

## Sheet1 (hidden)
Mục chính |  | Standard | Số liệu tham khảo | Yêu cầu phải nộp khi chào giá
Mục chi tiết
I. Chi phí xin giấy phép
II. Xây dựng/Construction
A | SÂN LÁI XE AN TOÀN - SÂN TẬP
1899-12-31 | CÔNG VIỆC TẠM
1900-01-01 | AM TRAINING COURSE B1, B2 (SÂN ĐÀO TẠO B1, B2)
1900-01-02 | AM BRAKING (HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHANH)
1900-01-03 | A1, A2 LICENCE TEST, BALANKING, ZLINE
1900-01-04 | BUMPY, WATER FLOOD (HƯỚNG DẪN PHÒNG TRÁNH VA CHẠM)
1900-01-05 | SÂN TẬP
1900-01-06 | ĐƯỜNG 7M XUNG QUANH SÂN
1900-01-07 | ĐƯỜNG OFF ROAD
1900-01-08 | TRỒNG CỎ, HÀNG RÀO
1900-01-09 | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRÊN SÂN
B | NHÀ VĂN PHÒNG 2 TẦNG
1899-12-31 | GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ CÔNG VIỆC TẠM
1900-01-01 | CÔNG TÁC ĐẤT NỀN
1900-01-02 | CÔNG TÁC VÁN KHUÔN
1900-01-03 | CÔNG TÁC CỐT THÉP
1900-01-04 | CÔNG TÁC BÊ TÔNG
1900-01-05 | CÔNG TÁC XÂY TRÁT
1900-01-06 | CÔNG TÁC HOÀN THIỆN ỐP LÁT
1900-01-07 | CÔNG TÁC CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ
1900-01-08 | CÔNG TÁC SƠN
1900-01-09 | CÔNG TÁC TRẦN VÁCH THẠCH CAO
1900-01-10 | CÔNG VIỆC KHÁC
1900-01-11 | Kết cấu khung
1900-01-12 | Mái
1900-01-13 | Thang lên mái
C | KHU PHỤ TRỢ
1 | KHU KHO & KHU DỊCH VỤ
1900-01-01 | KHU ĐÀO TẠO TĨNH VÀ CHỜ THI THỰC HÀNH Ô TÔ
1900-01-02 | NHÀ BẢO VỆ
1900-01-03 | NHÀ GIÁM SÁT
1900-01-04 | CHÒI QUAN SÁT
1900-01-04 | NHÀ CHỜ THI A1-A2
1900-01-05 | NHÀ XE Ô TÔ
1900-01-06 | NHÀ ĐỂ XE MÁY
1900-01-07 | PIPE RACK L12.8 m
1900-01-08 | RÃNH CÁP L313XW0.8XH1m
1900-01-09 | BỂ SUMPIT 8M3 (1 CÁI)
1900-01-10 | HỐ VAN 1600x800x800 (2 cái)
1900-01-11 | BỂ SUMPIT 3M3 (2 CÁI)
1900-01-12 | BIỂN QUẢNG CÁO
1900-01-13 | CỔNG, CỘT CỜ
1900-01-14 | ĐƯỜNG ASPHALT XUNG QUANH VĂN PHÒNG
1900-01-15 | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
III. Công việc điện/Electrical works
1899-12-31 | Đấu nối vào nguồn dự phòng
1900-01-01 | Tủ điện phân phối
1900-01-02 | Dây dẫn
1900-01-03 | Hệ thống chống sét
1900-01-04 | Hệ thống thang, máng cáp
1900-01-05 | Hệ thống báo cháy
1900-01-06 | Hệ thống loa đài
1900-01-07 | Hệ thống chiếu sáng
1900-01-08 | Hệ thống ổ cắm
1900-01-09 | Hệ thống điện thoại, mạng, tivi
1900-01-10 | Hệ thống sát hạch
1900-01-11 | Cấp nguồn cơ khí
IV. Hạng mục Công việc phần Cơ
A | Công việc điện
1899-12-31 | Bơm bể phốt
1900-01-01 | Điều hòa văn phòng
B | Công việc cơ khí
1899-12-31 | Hệ thống khí nén
1900-01-01 | Hệ thống chữa cháy
1900-01-02 | Hệ thống cấp nước

## F1.5 Appendix (hidden)
F1.3 Appendix
TÊN NHÀ CUNG CẤP: | [6 empty] | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Loại hàng hóa/ dịch vụ cung cấp cho Honda Việt Nam:
(Có thể đánh dấu vào nhiều ô trống)
I. Thông tin chung và lịch sử hình thành của công ty
| 1. Tên đầy đủ (Tiếng Việt): | [7 empty] | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
| 2. Tên đầy đủ (Tiếng Anh): | [7 empty] | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| 3. Mã số thuế: |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
| 4. Địa chỉ: |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| 5. Tên người phụ trách: | [6 empty] | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
| 6. Số điện thoại công ty: | [6 empty] | ……………………………………………………………………….. | [7 empty] | Điện thoại di động: |  |  |  | ………………………………………………………
| 7. Lịch sử hình thành (các mốc chính): | [10 empty] | ……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
| 8. Số lượng nhà máy (tại thời điểm đóng thầu): | [13 empty] | …………………………………………………………………………………………………………………
| 9. Số lượng nhân viên (tại thời điểm đóng thầu): | [13 empty] | ………………………………………………………………………………………………………………..
| 10. Số tài khoản ngân hàng chính của công ty: | [12 empty] | ………………………………………………………………………………………………………
º |  | º | Ngân hàng: |  |  |  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
|  | º | Địa chỉ ngân hàng: | [5 empty] | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Quy trình kiểm soát/ kiểm toán nội bộ:
12. Quy trình kiểm toán độc lập:
13. Tóm tắt quá trình nộp thuế của công ty trong 03 năm tài chính gần nhất:
|  | º | Số lần nộp chậm: | [7 empty] | ……………………………………………………………………………………………………………………..
|  | º | Loai thuế nộp chậm: | [6 empty] | ……………………………………………………………………………………………………………………..
|  | º | Có gặp vấn đề gì trong quá trình thanh tra thuế không, vui lòng mô tả ngắn ngọn: | [18 empty] | ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. Vui lòng cho biết hiện tại Quý công ty đang triển khai chương trình hoặc chính sách nào về phòng chống hối lộ không:
Nếu có, vui lòng liệt kê ngắn ngọn:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
II. Thông tin niêm yết của công ty hoặc thông tin VNR500:
Vui lòng đánh dấu vào ô trống phù hợp với thông tin của Quý công ty và điền các thông tin liên quan:
|  | º | Tên của thị trường chứng khoán: | [9 empty] | ……………………………………………………………………………………………………………….
|  | º | Quốc gia: |  |  | …………………………………………………………………………………………… | [9 empty] | Mã cổ phiếu: |  |  | …………………………………………..
|  | º | Năm bắt đầu giao dịch: | [6 empty] | …………………………………………………………………………………………………………………………….
|  | º | Vị trí và năm xếp hạng: | [7 empty] | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
III. Thông tin các cổ đông chính (trên 5%) (áp dụng đối với công ty cổ phần)
Vui lòng điền đầy đủ thông tin cổ đông vào bảng bên dưới, có thể nhập thêm dòng nếu cần thiết:
STT |  |  |  | Tên cổ đông | [9 empty] | Địa chỉ |  |  |  | Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu (%) |  |  | Thời điểm nẵm giữ
1899-12-31
1900-01-01 |  | …
IV. Thành viên Ban Giám Đốc
Vui lòng điền đầy đủ thông tin Ban Giám Đốc vào bảng bên dưới, có thể nhập thêm dòng nếu cần thiết:
STT |  |  | Tên thành viên Ban Giám Đốc | [14 empty] | Chức danh/vị trí
1899-12-31
1900-01-01 |  | …
V. Lịch sử giao dịch với Honda Việt Nam
Quý công ty đã làm việc với Honda Việt Nam từ (tháng, năm): | [15 empty] | ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vui lòng mô tả ngắn ngọn sản phẩm/ dịch vụ mà Quý công ty cung cấp cho Honda Việt Nam trong 3 gần đây bằng cách điền vào bảng bên dưới (Ví dụ: Chúng tôi cung cấp sản phẩm bàn, ghế, văn phòng phẩm… cho Honda Việt nam).
Năm | [8 empty] | Mô tả ngắn gọn sản phẩm/Dịch vụ cung cấp cho Honda Việt Nam
01Jan-31Dec-yyyy
01Jan-31Dec-yyyy
01Jan-31Dec-yyyy
………….,Ngày……………tháng…………năm…..…
Người đại diện
…………………………………….
(Tên đầy đủ, chữ ký và dấu của nhà cung cấp)
PHỤ LỤC - BIỂU MẪU THÔNG TIN CÔNG TY
Tự sản xuất (Manufacturer)
Có
Không
Công ty niêm yết
Phân phối chính thức của nhà sản xuất (Dealer/ Distributor)
Thương mại (Trading company)
Công ty nằm trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - VNR500
Không phải là công ty niêm yết và/ hoặc không nằm trong danh sách VNR500
Có
Không
Có
Không
Có
Không

## F1.4(Cu) (hidden)
CHỈ DẪN DÀNH CHO NHÀ THẦU
A. Tổng quát Hồ sơ mua hàng (HSMH)
1. Nội dung gói thầu
Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp (EPC) thuộc
dự án nêu tại trang bìa HSMH.
Các nội dung yêu cầu của gói thầu được quy định chi tiết trong các phần cấu thành của HSMH này.
2. Thành phần hồ sơ mua hàng và quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu
a. Thành phần hồ sơ chào hàng gồm các phần như sau:
- Trang bìa HSMH.
- Chỉ dẫn cho nhà thầu.
- Yêu cầu về lượng, chất, thời hạn hoàn thành & biểu mẫu báo giá.
- Tiêu chuẩn đánh giá.
- Thư cam kết của nhà thầu về việc tuân thủ luật và quy định.
- Phương pháp đánh giá tín nhiệm nhà cung cấp (Chỉ dẫn nộp tài liệu)
- Phụ lục - Biểu mẫu thông tin công ty.
- Yêu cầu kỹ thuật gói thầu.
b. Quy trình lựa chọn nhà thầu, bao gồm các bước và nội dung sau:
- Thông báo mời chào hàng.
- Phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMH và tổ chức hội nghị giải đáp thắc mắc (nếu cần).
- Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ báo giá.
- Mở hồ sơ báo giá.
- Đánh giá hồ sơ báo giá.
- Xếp hạng nhà thầu.
- Thương thảo hợp đồng.
- Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.
3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu
a. Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, đang hoạt động cấp;
- Hạch toán tài chính độc lập;
- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có
khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo khoản c mục này;
- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu; (trường hợp bị nhà nước cấm thì HVN có cho phép tham gia k?)
b. Nhà thầu có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản a mục này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc
liên danh.Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ phạm vi
công việc, trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và của từng thành viên trong liên danh; kèm theo
cam kết thực hiện nghĩa vụ liên đới của tất cả các thành viên trong liên danh.
c. Bảo đảm cạnh tranh:
Nhà thầu tham dự báo giá phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu khác cùng tham dự
báo giá.
3. Yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu
a. Năng lực của nhà thầu:
- Năng lực về tài chính: Năng lực tài chính của nhà thầu phải chứng minh qua các chỉ tiêu sau:
+ Doanh thu trong lĩnh vực xây dựng/lắp đặt/chế tạo bao gồm cả doanh thu từ công tác làm tư vấn, cung cấp
thiết bị, công tác xây lắp/gia công, chế tạo cho các công trình tương ứng qua các năm gần đây như quy định
tại Tiêu chuẩn đánh giá.